一、学习要求、重点和难点
本章学习要求：
1、掌握系统误差、偶然(随机)误差的概念和产生原因。掌握误差（绝对误差、相对误差）、偏差（绝对偏差、相对偏差、平均偏差、相对平均偏差、标准偏差、相对标准偏差、平均值的标准偏差）的概念及计算式；

2、掌握准确度与误差的关系、精密度与偏差的关系，准确度与精密度的关系。

3、掌握正态分布、标准正态分布的特点和规律；

4、掌握随机误差区间概率的计算方法和应用。置信度与置信区间的概念和关系（已知总体标准偏差和已知样本标准偏差两种情况）；

5、掌握一组数据中可疑值的取舍（Q检验法、G检验法）；显著性检验（样本平均值与真值间比较，两组数据间比较）。

6、掌握有效数字的意义和位数确定；有效数字修约规则；有效数字运算规则。

7、了解提高分析结果准确度的方法。

本章的重点：

1、误差是定量分析化学中的基本概念，也是分析化学中的重要的贯穿全书各章的概念，所以要重点理解和掌握其定义以及运算，在实际分析工作中，由于真值未知，一般用测量数据的算术平均值进行计算，所以引入了偏差的定义及计算。

2、数据的统计计算：平均值、标准偏差、相对标准偏差、绝对误差、相对误差的计算等。        

3、三种异常值的取舍方法，显著性检验（t检验法和F检验法），平均值的置信区间的求取。

4、有效数字的记录、修约及运算规则。

本章的难点：

1、误差与偏差的区别。误差是表示测量数据与真值之间的差值，偏差表示测量数据与算术平均值之间的差值。

2、系统误差和随机误差的区别。

3、置信度和置信区间的概念和关系。

4、总体和样本的关系；总体和样本的各种统计量的差别。

5、显著性检验的目的和意义。

二、基本术语
1、系统误差与偶然误差
	
	系统误差(determinate error)
	偶然误差(random error)


	概    念
	因分析过程中某些固定因素造成的误差。对分析结果的影响恒定，具有重现性，或偏高或偏低，可预测性。
	由不定因素引起的，可变的，时大时小，时正时负。又称随机误差。

	产生原因
	方法误差、仪器误差、试剂误差、主观误差
	偶然的因素(定量分析中外界条件的改变及工作中难于估计的因素)

	特    点
	恒定性、单向性、重现性
	不恒定、难以校正，服从正态分布

	减免方法
	对照试验、空白试验和校正仪器
	增加平行测定次数


[image: image15.wmf]s

m

-

=

x

u

多次测定的偶然误差遵循正态分布规律。正态分布曲线的纵坐标代表相对频数，横坐标代表随机误差的值(x-μ)/σ，这种正态分布曲线称为标准正态分布曲线。如图。

偶然误差存在如下规律：
1)对称性：正负误差出现的几率相等。
2)单峰性：小误差出现的几率大，大误差出现的几率小。误差分布曲线只有一个峰值，有明显的集中趋势。

3)有界性：很大的误差出现的几率几乎为零；也就是说误差值有一定的实际极限。

4)抵偿性：误差的算术平均值的极限为零。

2、误差和偏差

1)误差：分析结果和真实值之间的差值称为误差。
2)偏差：指个别测定值xi与几次测定值的平均值x 之间的差别。
3、真值、平均值和中位数
1）真值（xT）：某一物理量本身具有的客观存在的真实数值。有理论真值；计量学约定真值；相对真值。

2）平均值（
[image: image1.wmf]x

）；n次测量数据的算术平均值。


[image: image2.wmf]n

x

x

x

x

n

/

)

(

2

1

+

+

+

=

L


3）中位数（xM）：一组测量数据按大小顺序排列，中间一个数据即为中位数xM。当测量数据为偶数时，中位数为中间相邻两个测量值的平均值。

4、准确度与精密度
1）准确度(accuracy)是指测定结果的平均值与真值接近程度，常用误差大小表示。误差小，准确度高。
2）精密度(precision)是指在确定条件下，平行测定多次，所得结果之间的一致程度。精密度的大小常用偏差表示。
3）准确度与精密度的关系：准确度好的结果要求精密度好，精密度好的结果准确度不一定好。所以，有好的精密度才可能有好的准确度。 
5、重复性与再现性
1）重复性repeatability)：同一操作者，在相同条件下，获得一系列结果之间的一致程度
2）再现性(reproducibility)：不同操作者，在不同条件下，用相同的方法获得单个结果之间的一致程度。
6、正态分布、标准正态分布与t分布
[image: image16.wmf]2

2

2

)

(

2

1

)

(

s

m

p

s

-

-

=

=

x

e

x

f

y

[image: image17.wmf]2

2

2

1

)

(

u

e

x

f

y

-

=

=

p

s

1）正态分布：又称高斯分布图。
   （1）

μ和σ确定后，正态分布曲线的位置和形状也就确定了。因此μ和σ是正态分布的两个基本参数，正态分布可用N(μ,σ2)

2）标准正态分布：

若将正态分布的横坐标用u表示(以为单位表示随机误差)


[image: image3.wmf]s

m

-

=

x

u


[image: image18.wmf]du

u

du

e

dx

x

f

u

)

(

2

1

)

(

2

2

F

=

=

®

-

p


[image: image19.wmf]du

dx

s

=

®

[image: image20.wmf]m

s

+

=

u

x

[image: image21.wmf]2

2

2

1

)

(

u

e

u

y

-

=

F

=

p


u为标准正态变量，此时式(1)变为只有变量u的函数表达式
[image: image22.wmf]s

x

t

f

p

m

-

=

,


经上述变换后，总体平均值为μ，总体标准偏差为σ的任一正态分布均可转换为μ =0，σ2 =1的标准正态分布，以N(0,1)表示。曲线的形状与μ和σ无关。
3）t分布：

实际工作中，有限次测定无法得知μ和σ，只能求
[image: image4.wmf]x

和S。而当测定次数有限时，测定值或随机误差也不符合正态布，而是符合t 分布。
[image: image23.wmf]%

100

%

100

´

-

=

´

=

T

T

x

T

E

E

i

a

r


[image: image24.wmf]T

x

E

a

-

=

tp,f 是随置信度P和自由度 f 而变化的统计量。t 分布曲线的形状随 f ( f = n-1 )而变化。
    与正态分布曲线一样，t 分布曲线下面某区间的面积也表示随机误差在此区间的概率。但 t 值与标准正态分布不同，它不仅与概率还与测定次数有关。
7、置信度与置信区间
1）置信度或置信水平：某一定范围的测定值(或误差值)出现的概率
2）置信区间：真实值在指定的概率下，分布的某一个区间。
置信度高，置信区间就宽。
8、有效数字

有效数字：既表示测量数值大小，又能正确反映测量数据精确程度的数，称之为有效数字。
三、基本公式和运算

1、误差(error)
1）绝对误差        
[image: image5.wmf]T

x

E

i

a

-

=


[image: image25.wmf]x

x

d

i

i

-

=

2）相对误差        
对于多次测定，结果的平均值为
[image: image6.wmf]x

。
[image: image26.wmf]%

100

´

-

=

x

x

x

d

i

r


2、偏差(deviation)

[image: image27.wmf]å

å

=

=

-

=

=

n

i

i

n

i

i

x

x

n

d

n

d

1

1

1

1

1）单个数据：

①绝对偏差di ：
[image: image28.wmf]%

100

´

=

x

d

d

r


②相对偏差dr：

绝对误差和相对误差都有正负，正值表示分析结果偏高，反之偏低。实际工作中，真值并不知道，常把多次测定结果的平均值看作真值。
2）单次测定数据（一组数据）
①算术平均偏差di：一组数据中各个偏差的绝对值的平均值
[image: image29.wmf]n

x

n

x

x

x

n

i

i

n

å

=

-

=

-

+

+

-

+

-

=

1

2

2

2

2

2

1

)

(

)

...

)

(

)

(

m

m

m

m

s

（


[image: image30.wmf]å

=

i

x

n

1

lim

m

②相对算术平均偏差
[image: image7.wmf]r

d

：
可以用平均偏差表示一组数据的精密度。但它反映不出少数大偏差测定值的影响。使其存在一定局限性。

3）统计学中偏差表示
当n为无限大时，设μ为无限次测定结果的平均值，也称总体平均值。
①总体标准偏差(均方根偏差):

[image: image31.wmf]n

i

-

=

1


[image: image32.wmf]1

)

(

1

)

...

)

(

)

(

1

2

2

2

2

2

1

-

-

=

-

-

+

+

-

+

-

=

å

=

n

x

x

n

x

x

x

x

x

x

s

n

i

i

n

（


[image: image8]
对于一组具体的数据，n是有限的。
②标准偏差(S)：
[image: image33.wmf]1

1

)

(

2

2

1

-

å

-

=

å

=

=

n

n

x

s

n

i

x

i

n

i

i


[image: image34.wmf]%

100

´

=

x

s

RSD


或：

式中 n-1 称为自由度，是指独个变量的个数。
       平均偏差与标准偏差相比，前者计算简便，但标准偏差能更好地反映出小或大的偏差，能更清楚地说明数据分散程度。
[image: image35.wmf])

(

¥

®

=

n

n

x

s

s

③相对标准或偏差变异系数(RSD或CV)：
4）平均值的标准偏差

如对同一样品测定了n 组数据，由此可得到n个平均值，这些平均值间的差别，可用平均值的标准偏差表示。

①[image: image36.wmf]n

S

S

x

=

对于无限次测定：
②[image: image37.wmf]1

2

1

)

(

2

2

=

=

F

ò

ò

¥

+

¥

-

-

¥

+

¥

-

du

e

du

u

u

p

对于有限次测定：
增加测定次数可以减小测定值的偏差，提高测定的精密度。
3、随机误差的区间概率
图3-4所对应的区间概率总和为100%，即为1。
[image: image38.wmf]683

.

0

2

1

)

1

1

(

1

1

2

2

=

=

£

£

-

ò

+

-

-

du

e

u

P

u

p

[image: image39.wmf]s

m

p

-

=

=

=

ò

+

-

-

x

u

du

e

u

1

1

2

2

2

1

面积

正态分布概率


则随机误差在±σ区间(u= ± 1)，即测定值在μ±σ区间出现的概率是： 

[image: image40.wmf]s

m

-

=

x

u


	随机误差出现区间
	测定值出现的区间
	概  率

	u=±1
	x=μ±σ
	0.6826

	u=±2
	x=μ±2σ
	0.9548

	u=±3
	x=μ±3σ
	0.9974


[image: image41.wmf]s

m

u

x

±

=

®


4、置信度与μ的置信区间
随机误差的分布规律表明，测定值总是在以为μ中心的一定范围内波动，并有着向μ集中的趋势。如何根据有限的测定结果来估计μ可能存在的范围（称为置信区间）该范围越小，说明测定值与μ愈接近，即测定的准确度愈高。但由于测定次数一般较少，由此计算出的置信区间也不可能有100% 把握将μ包括在内，只能以一定的概率（置信度）进行判断。

置信度或置信水平—某一定范围的测定值(或误差值)出现的概率

置信区间—真实值在指定的概率下，分布的某一个区间。

      如真值在95.5%的概率下出现的范围(置信区间)为μ±2σ。

置信度高，置信区间就宽。

1）己知总体标准偏差σ时
[image: image42.wmf]n

u

x

u

x

x

s

s

m

±

=

±

=

[image: image43.wmf].

有关

和

与

n

、u、�

x

s

m


[image: image44.wmf]s

x

t

f

p

m

-

=

,

由于平均值较单次测定值的精密度更高，因此常用样本平均值
[image: image9.wmf]x

来估计真值所在的范围。
[image: image45.wmf]s

t

x

f

p

,

±

=

m

上两式分别表示在一定置信度时，以单次测定值x或以平均值 
[image: image10.wmf]x

为中心的包含真值μ的取值范围，即μ的置信区间。在置信区间内包含μ的概率称为置信度，它表明对所作判断有把握的程度，用 P 表示。

2）己知样本标准偏差S时
实际工作中，有限次测定无法得知μ和σ，只能求x和S。而当测定次数有限时，测定值或随机误差也不符合正态布，而是符合t 分布。
[image: image46.wmf]s

x

t

f

p

m

-

=

,


tp,f 是随置信度P和自由度 f 而变化的统计量。t 分布曲线的形状随 f ( f = n-1 )而变化。

      与正态分布曲线一样，t 分布曲线下面某区间的面积也表示随机误差在此区间的概率。但 t 值与标准正态分布不同，它不仅与概率还与测定次数有关。

     不同 P 和 n 对应的 t 值见表 3-2.

表3-2   t 值表  （t. 某一置信度下的几率系数)
[image: image47.wmf]n

s

t

x

s

t

x

f

p

x

f

p

,

,

±

=

±

=

m

[image: image48.wmf]1

1

2

1

1

X

X

X

X

Q

X

X

X

X

Q

n

n

n

n

-

-

=

-

-

=

-

计

计

或


[image: image11]
[image: image49.wmf]S

X

X

G

S

X

X

G

n

1

-

=

-

=

计算

计算

或


[image: image50.wmf]d

X

X

i

-

:

计算


或：

上式是计算有限次测定，置信区间公式。当P一定时，置信区间的大小与tp,f、s 和n有关，且tp,f和 s实际也受n的影响，即n 值越大，置信区间越小。

5、可疑测定值的取舍
1）Q 检验法
于1951年由迪安(Dean)和犾克逊(Dixon)提出。
基本步骤： 

     (1) 数据排列               X1  X2  ……  Xn
     (2) 确定可疑值：       X1 或 Xn （一般是极值）

     (3) 求极差                   Xn － X1 
     (4) 求可疑数据与相邻数据之差  Xn － Xn-1   或  X2 －X1 

[image: image51.wmf]2

2

小

大

s

s

F

=

     (5) 计算：

(6) 根据测定次数和要求的置信度，（如90%）查表：
(7) 将Q计与Q表 （如 Q90 ）相比，

             若Q计> Q表 舍弃该数据, （过失误差造成）

             若Q计 < Q表 保留该数据, （偶然误差所致）

             当数据较少时舍去一个后，应补加一个数据。

表3-3  不同置信度下，舍弃可疑数据的Q值表
	测定次数
	Q90
	Q95
	Q99

	3
	0.94
	0.98
	0.99

	4
	0.76
	0.85
	0.93

	8
	0.47
	0.54
	0.63


2）格鲁布斯(Grubbs)检验法

基本步骤：
（1）排序：Ｘ1,　Ｘ2,　Ｘ3,　Ｘ4……Xn

[image: image52.wmf]2

)

1

(

)

1

(

2

)

(

)

(

2

1

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1

-

+

-

+

-

=

-

+

-

+

-

=

å

å

n

n

S

n

S

n

n

n

x

x

x

x

S

i

i

合

（2）求Ｘ和标准偏差S

（3）设Ｘ1 或Xn为可疑值，计算G值：

（4）由测定次数和要求的置信度，查表得G表
（5）比较：若 G计算> G表，弃去可疑值，反之保留。
        由于格鲁布斯(Grubbs)检验法引入了标准偏差，故准确性比Q 检验法高。

表3-4  G值表
	n
	置信度(P)

	
	95%
	97.5%
	99%

	3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20
	1.15

1.46

1.67

1.82

1.94

2.03

2.11

2.18

2.23

2.29

2.56
	1.15

1.48

1.71

1.89

2.02

2.13

2.21

2.29

2.36

2.41

2.71
	1.15

1.49

1.75

1.94

2.10

2.22

2.32

2.41

2.48

2.55

2.88


3）四倍法

基本步骤：
(1) 确定可疑值 Xi 。

(2) 先计算 (不包括可疑值)的其它数据的平均值(X)和平均偏差(d)。

(3) 计算出可疑值与平均值之差(Xi – X )。

[image: image53.wmf]2

1

1

1

2

1

|

|

n

n

n

n

S

X

X

t

+

-

=

合

计

   (4) 

如果上式≥4，可疑值(Xi )就应弃去，反之应予以保留。此法适用每组4～8个数据的数据组

6、显著性检验

1）平均值与标准值(()的比较(t检验法) 
为检验一个分析方法是否可靠？是否有足够的准确度？常用已知含量的标准试样进行试验，用t 检验法将测定的平均值与已知值(标样值)比较计算出t值，再与t表进行比较，从而来判断方法是否可靠。

主要步骤为：首先计算
[image: image12.wmf]x

及s；然后计算
[image: image13.wmf]n

ts

x

t

+

=

或者
[image: image14.wmf]2

1

2

1

2

1

n

n

n

n

s

x

x

t

+

-

=

；最后比较t与tα,f，若t > tα,f ，则存在系统误差；若 t ≤ tα,f ，则不存在系统误差。

2）两组数据的平均值比较(同一试样)
当需要对两个分析人员测定相同试样的结果进行评价，或需对两种方法进行比较，检验两种方法是否存在显著性差异？即是否有系统误差存在？也可选用t 检验法进行判断。
方 法：
[image: image54.png]BiEE

WERS
50% 0% 95% 29% 99. 5%
2 1.000 6.314 12. 708 63.657 127.52
3 0.816 2.920 4.303 9.925 14.089
4 0.785 2.353 5.182 5.841 7.453
5 0.741 2.132 2.776 4.604 5.598
6 0.727 2.015 2,571 4.032 4.713





(1)首先判断两组数据的精密度是否有较大的差别，用F检验法。又称方差比检验：
S大和S小 分别代表两组数据中标准偏差大的和小的数值。

若：F计算 < F表，再继续用t 检验法判断x1与x2是否有显著性差异 ；

若：F计算 > F表，说明这两组数据的精密度存在显著性差异，其准确度值得怀疑，不必再对两个平均值进行比较。F表见表3-5。

(2)求两组数据合并后的标准偏差：
[image: image55.wmf]s

m

-

=

x

u


[image: image56.wmf]2

2

2

)

(

2

1

)

(

s

m

p

s

-

-

=

=

x

e

x

f

y


(3)计算ｔ值：
(4)查表3-2，得t表,比较：

 若：t计 ＞ t表，表示两组数据间存在显著性差异；

     t计 ＜ t表  两组数据间没有显著性差异。

表3-5    置信度为95%时F值

	   fs大
fs小
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	∞

	2

3

4

5

6

7

∞
	19.00

9.55

6.94

5.79

5.14

4.74

3.00
	19.16

9.28

6.59

5.41

4.76

4.35

2.60
	19.25

9.12

6.39

5.19

4.53

4.12

2.37
	19.30

9.01

6.26

5.05

4.39

3.97

2.21
	19.33

8.94

6.16

4.95

4.28

3.87

2.10
	19.36

8.88

6.09

4.88

4.21

3.79

2.01
	19.50

8.53

5.63

4.36

3.67

3.23

1.00


7. 有效数字及其运算规则

1）有效数字概念：
2）有效数字记录。分析数据记录时，要根据分析方法和测量仪器的精度来决定数据的有效数字位数。记录的数据中只有最后一位是可疑的。pH，pK等对数表示的数据，其有效数字取决于小数部分数字的位数。

3）有效数字的修约原则。对分析数据进行处理时，要按照“四舍六入五留双”的规则合理保留各步计算中的有效数字位数。

4）有效数字的运算规则。分析数据计算时，对数据要先修约再计算。

加减法运算中，以小数点后位数最少的（即绝对误差最大的）那个数为根据，来修约其他各个数据的位数，然后再计算。

乘除法运算中，以有效数字位数最少的（即相对误差最大的）那个数为根据，来修约其他各个数据的位数，然后再计算。
0.3





0.2





0.1





� EMBED Equation.3  ���





0





� EMBED Equation.3  ���





μ


0





y





x


u





1





2





σ1





σ2











图3-2 正态分布图





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





-3    -2   -1    0    1   2   3





y





f1





f2











图3-3   t分布图





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





0





y





(x-μ)/σ





图3-4  区间概率图








� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








[image: image57.wmf]m

s

+

=

u

x

[image: image58.wmf]du

dx

s

=

®

[image: image59.wmf]du

u

du

e

dx

x

f

u

)

(

2

1

)

(

2

2

F

=

=

®

-

p

[image: image60.wmf]2

2

2

1

)

(

u

e

x

f

y

-

=

=

p

s

[image: image61.wmf]2

2

2

1

)

(

u

e

u

y

-

=

F

=

p

[image: image62.wmf]s

x

t

f

p

m

-

=

,

[image: image63.wmf]%

100

%

100

´

-

=

´

=

T

T

x

T

E

E

i

a

r

[image: image64.wmf]T

x

E

a

-

=

[image: image65.wmf]x

x

d

i

i

-

=

[image: image66.wmf]%

100

´

-

=

x

x

x

d

i

r

[image: image67.wmf]å

å

=

=

-

=

=

n

i

i

n

i

i

x

x

n

d

n

d

1

1

1

1

[image: image68.wmf]%

100

´

=

x

d

d

r

[image: image69.wmf]n

x

n

x

x

x

n

i

i

n

å

=

-

=

-

+

+

-

+

-

=

1

2

2

2

2

2

1

)

(

)

...

)

(

)

(

m

m

m

m

s

（

[image: image70.wmf]å

=

i

x

n

1

lim

m

[image: image71.wmf]n

i

-

=

1

[image: image72.wmf]1

)

(

1

)

...

)

(

)

(

1

2

2

2

2

2

1

-

-

=

-

-

+

+

-

+

-

=

å

=

n

x

x

n

x

x

x

x

x

x

s

n

i

i

n

（

[image: image73.wmf]1

1

)

(

2

2

1

-

å

-

=

å

=

=

n

n

x

s

n

i

x

i

n

i

i

[image: image74.wmf]%

100

´

=

x

s

RSD

[image: image75.wmf])

(

¥

®

=

n

n

x

s

s

[image: image76.wmf]n

S

S

x

=

[image: image77.wmf]1

2

1

)

(

2

2

=

=

F

ò

ò

¥

+

¥

-

-

¥

+

¥

-

du

e

du

u

u

p

[image: image78.bmp][image: image79.wmf]683

.

0

2

1

)

1

1

(

1

1

2

2

=

=

£

£

-

ò

+

-

-

du

e

u

P

u

p

[image: image80.wmf]s

m

p

-

=

=

=

ò

+

-

-

x

u

du

e

u

1

1

2

2

2

1

面积

正态分布概率

[image: image81.wmf]s

m

-

=

x

u

[image: image82.wmf]s

m

u

x

±

=

®

[image: image83.wmf]n

u

x

u

x

x

s

s

m

±

=

±

=

[image: image84.wmf].

有关

和

与

n

、u、�

x

s

m

[image: image85.wmf]s

x

t

f

p

m

-

=

,

[image: image86.wmf]s

x

t

f

p

m

-

=

,

[image: image87.wmf]s

t

x

f

p

,

±

=

m

[image: image88.wmf]n

s

t

x

s

t

x

f

p

x

f

p

,

,

±

=

±

=

m

[image: image89.wmf]1

1

2

1

1

X

X

X

X

Q

X

X

X

X

Q

n

n

n

n

-

-

=

-

-

=

-

计

计

或

[image: image90.wmf]S

X

X

G

S

X

X

G

n

1

-

=

-

=

计算

计算

或

[image: image91.wmf]d

X

X

i

-

:

计算

[image: image92.wmf]2

2

小

大

s

s

F

=

[image: image93.wmf]2

)

1

(

)

1

(

2

)

(

)

(

2

1

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1

-

+

-

+

-

=

-

+

-

+

-

=

å

å

n

n

S

n

S

n

n

n

x

x

x

x

S

i

i

合

[image: image94.wmf]2

1

1

1

2

1

|

|

n

n

n

n

S

X

X

t

+

-

=

合

计

_1246134901.unknown

_1246208763.unknown

_1246210518.unknown

_1246210933.unknown

_1246211807.unknown

_1246212905.unknown

_1246213796.unknown

_1246213847.unknown

_1246213645.unknown

_1246212499.unknown

_1246211356.unknown

_1246211436.unknown

_1246211261.unknown

_1246210628.unknown

_1246210779.unknown

_1246210596.unknown

_1246209463.unknown

_1246210127.unknown

_1246210516.unknown

_1246209852.unknown

_1246209094.unknown

_1246209142.unknown

_1246208915.unknown

_1246199017.unknown

_1246208523.unknown

_1246208699.unknown

_1246208522.unknown

_1246135948.unknown

_1246136024.unknown

_1246135479.unknown

_1246135830.unknown

_1246135288.unknown

_1246130249.unknown

_1246131065.unknown

_1246134520.unknown

_1246134665.unknown

_1246134824.unknown

_1246131138.unknown

_1246130251.unknown

_1246130364.unknown

_1246130871.unknown

_1246130252.unknown

_1246130250.unknown

_1223798542.unknown

_1246128222.unknown

_1246129526.unknown

_1223798563.unknown

_1222597317.unknown

_1223798527.unknown

_1222597252.unknown

