一、本章学习要求、重点和难点

1、 本章学习要求
1） 掌握化学计量点、指示剂、滴定终点、滴定剂、标准溶液及滴定误差等概念；

2） 了解滴定分析的过程和方法特点，掌握滴定反应的条件；

3） 理解四种滴定方式(直接滴定、返滴定、转换滴定和间接滴定)；

4） 掌握物质量浓度和滴定度的概念、计算方法及相互间关系；

5） 掌握标准溶液配制方法；

6） 了解标准溶液标定中常用的基本基准试剂及对基准试剂的要求；

7） 掌握四大滴定中有关反应的计量关系及浓度或含量的基本计算方法。 

2、 本章学习重点

1）化学化学计量点、指示剂、滴定终点、滴定误差、滴定度、基准试剂等概念；
2）标准溶液的配制方法；

3）满足滴定反应的要求；

3）有关浓度或含量的基本计算方法。
3、 本章学习难点

1）滴定度概念，物质量浓度与滴定度相互关系

二、基本术语和概念

1、滴定分析法(容量分析法)：使用滴定管将一种已知准确浓度的试剂溶液即标准溶液，滴加到待测物的溶液中，直到待测组分恰好完全反应（化学计量点），根据标准溶液浓度和所消耗的体积，计算出待测组分的含量，这类分析方法称为滴定分析法。又称“容量分析法”。
2、化学计量点(stoichiometric point)：滴加的标准溶液与待测组分恰好反应完全的这一点，称为化学计量点。
3、滴定终点(end point)：在滴定过程中，指示剂正好发生颜色变化的转变点，称滴定终点。
4、终点误差(end point error)：滴定终点与等当点不一定恰好符合，由此造成的分析误差，称为终点误差。 
5、用于滴定分析的化学反应需满足的条件
1）化学反应有确定的化学计量关系；

2）化学反应应没有副反应且定量进行；
3）反应速度较快；
4）有合适的方法确定终点。
6、滴定方式

1）直接滴法：如滴定反应符合滴定分析的要求，就可用标准溶液直接滴定被测物质。如强酸碱间的滴定。
2）返滴定法：若滴定反应速度较慢或没有合适指示剂，可先加入过量的滴定剂，待反应完全后，再用另一种标准溶液滴定剩余滴定剂，由反应所消耗滴定剂的量，就可计算出被滴定组分含量。如配位滴定法测铝含量。
3）置换滴定法：对不按一定反应式进行或伴有副反应的反应，不能采用直接滴定法。这时，可加适当试剂使之与被测物质起反应，然后滴定反应的产物，由滴定剂消耗量，产物和被测物的计量关系，计算被测物质的含量。如用K2Cr2O7滴定Na2S2O3。

4）间接滴定法：对不能与滴定剂直接反应的物质，可以通过另外的反应间接进行滴定。如氧还反应滴定钙。
7、基准物应具备的条件
1）必须具有足够的纯度；（＞99.9%）
2）组成与化学式完全相同；

3）稳定；

4）具有较大的摩尔质量，
8、标准物质配制方法

1）直接配制法：直接用容量瓶配制，定容。
 可直接配制标准溶液的物质应具备的条件：
(1)必须具备有足够的纯度。一般使用基准试剂或优级纯；

(2)物质的组成应与化学式完全相等，应避免结晶水丢失和潮解；

(3)稳定——见光不分解，不氧化, 不吸收空气中CO2
2）间接配制(步骤)
(1) 配制溶液：配制成近似于所需浓度的溶液。

(2)标定：用基准物或另一种已知浓度的标准溶液来滴定。

(3)确定浓度：由基准物质量(或体积、浓度)，计算确定之。

9、滴定度：滴定度指每mL标准溶液相当于被测组分的质量。表示为(T滴定剂/被测物)。单位为 g/mL 
三、基本公式和运算
1、物质量浓度

物质B的物质的量用 nB 表示，是国际单位制中七个基本量之一，与物质的质量 mB 是相互独立的量。设MB是物质B的摩尔质量，其关系为：
[image: image1.wmf]B

B

B

M

m

n

=


[image: image19.wmf])

/

(

10

:

3

/

mL

g

M

c

b

a

T

A

B

A

B

-

=

即

       或：

物质B的物质的量浓度或简称浓度CB，其定义为：
[image: image8.wmf]B

B

B

M

m

n

2

1

2

1

=


2、滴定度与物质量浓度的关系
滴定度指每mL标准溶液相当于被测组分的质量。表示为(T滴定剂 /被测物)。单位为 g/mL 
如1.00mLHCl溶液刚好能中和0.0040gNaOH，则盐酸的滴定度可用下式表示：

                         T HCl/NaOH = 0.0040g/mL

1mLKMnO4标准溶液能把0.005682gFe2+氧化成Fe3+。表示为：

                         T KMnO4 /Fe= 0.005682g/mL

对任一滴定反应：aA + bB = cC + dD
A为被测组分，B为标准溶液，若以VB为反应完成时标准溶液消耗的体积(mL)，根据反应时的摩尔关系有：
[image: image9.wmf])

/

(

)

(

)

(

L

mol

L

V

mol

n

c

B

B

=


[image: image10.wmf]B

A

n

b

a

n

)

/

(

=


[image: image11.wmf]3

10

-

=

B

B

A

A

V

c

b

a

M

m


[image: image12.wmf]3

10

-

=

A

B

B

A

M

c

b

a

V

m


3. 分析结果的表示方法

1）待测组分的化学表示形式。分析结果通常以待测组分实际存在形式的含量表示；待测组分的实际存在形式不清楚，则分析结果最好以氧化物或元素形式的含量表示；在工业分析中，有时还用所需要的组分的含量表示分析结果；电解质溶液的分析结果，常以所存在的离子的含量表示。

2）待测组分含量的表示方法：

① 固体试样：固体试样中待测组分的含量，通常以质量分数
[image: image2.wmf]B

w

表示。它表示试样中含待测物质B的质量mB与试样的质量mS之比，即


[image: image3.wmf])

(

)

(

g

m

g

m

w

S

B

B

=


或试样的B百分含量  
[image: image4.wmf]100

)

(

)

(

%

´

=

g

m

g

m

B

S

B


当待测组分含量非常低时，可采用
[image: image5.wmf]m

g·g -1（10 -6），ng·g -1（10 -9），pg·g -1（10 -12）表示。

② 液体试样：液体试样中待测组分含量的表示方法有以下几种：

a. 物质的量浓度：待测组分的物质的量除以试液的体积，单位为mol·L-1。

b. 质量摩尔浓度：待测组分的物质的量除以试液的质量，单位为mol·kg -1。

c. 质量分数：待测组分的质量除以试液的质量，量纲为l。

d. 体积分数：待测组分的体积除以试液的体积，量纲为l。

e. 摩尔分数：待测组分的物质的量除以试液的物质的量，量纲为l。

f. 质量浓度：单位体积中某种物质的质量，单位为：mg·L-1，
[image: image6.wmf]m

g·L-1，
[image: image7.wmf]m

g·mL-1，ng·mL-1，pg·mL-1。
� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








[image: image13.wmf])

/

(

10

:

3

/

mL

g

M

c

b

a

T

A

B

A

B

-

=

即

[image: image14.wmf]B

B

B

M

m

n

2

1

2

1

=

[image: image15.wmf])

/

(

)

(

)

(

L

mol

L

V

mol

n

c

B

B

=

[image: image16.wmf]B

A

n

b

a

n

)

/

(

=

[image: image17.wmf]3

10

-

=

B

B

A

A

V

c

b

a

M

m

[image: image18.wmf]3

10

-

=

A

B

B

A

M

c

b

a

V

m

_1246375506.unknown

_1246433085.unknown

_1246433554.unknown

_1246375787.unknown

_1246375793.unknown

_1246432845.unknown

_1246375788.unknown

_1246375598.unknown

_1222596704.unknown

_1222596885.unknown

_1222596582.unknown

