一、学习要求、重点和难点
1、本章学习要求
1）掌握沉淀滴定法的条件和银量法的概念及应用对象。

2）掌握莫尔法、佛尔哈德法和法杨斯法指示终点的原理、滴定条件和应用范围。

2、本章重点内容
掌握莫尔法、佛尔哈德法和法杨斯法终点指示原理、滴定条件的选择。
3、本章难点内容
莫尔法和佛尔哈德法滴定条件的选择。
二、基本术语和概念

1、沉淀滴定反应需具备的条件
1）沉淀的溶解度要小，组成恒定，不易形成过饱和溶液。
2）沉淀反应速度必须迅速，反应定量进行。

3）有适当的指示剂或其它方法确定滴定终点。

2、银量法
生成难溶银盐的这类滴定方法，称为“银量法”。如：
Ag+ + Cl- = AgCl 

Ag+ + SCN- = AgSCN
银量法测定对象：Cl- 、Br- 、I- 、Ag+及SCN-等离子。

3、银量法的分类
按检测终点方法的不同，银量法分为摩尔法、佛尔哈德法和法杨斯法。
4、莫尔法、佛尔哈德法和法扬斯法终点点指示原理

1）莫尔法：
[image: image5.wmf]10

sp

10

8

.

1

K

)

(

-

´

=

®

-

+

¯

Û

+

白色

AgCl

Cl

Ag

变色原理：
[image: image6.wmf]12

sp

10

0

.

2

K

)

(

4

2

2

4

)

(

2Ag

-

´

=

®

-

+

¯

Û

+

砖红色

过量

CrO

Ag

CrO


终点判断：溶液出现砖红色沉淀
2）佛尔哈德法

①  用SCN-直接滴定Ag+时，用一定浓度的[NH4Fe(SO4)2]作指示剂
[image: image7.wmf]12

10

0

.

1

-

-

+

´

=

®

¯

Û

+

sp

K

AgSCN

SCN

Ag

（白色）

SP前：
[image: image8.wmf]138

2

3

=

®

Û

+

+

-

+

稳

（红色）

K

FeSCN

SCN

Fe

SP后：

终点：溶液呈现红色
② 用返滴定法测定Cl-、 Br-及 SCN-时，须先在溶液中加一定量过量的AgNO3溶液，过量的Ag+以NH4Fe(SO4)2为指示剂，用NH4SCN标液滴定。
[image: image9.wmf]12

)

(

10

0

.

1

-

-

+

´

=

¯®

Û

+

sp

K

AgSCN

SCN

Ag

过量


[image: image10.wmf]138

2

3

=

®

Û

+

+

-

+

K

FeSCN

SCN

Fe


[image: image11.wmf]-

-

·

®

+

Cl

AgCl

Cl

AgCl


终点：溶液呈现红色
3）法扬斯法
卤化银是一种胶状沉淀，有较强的吸附能力，能吸附溶液中的某些离子，使沉淀表面带正电荷或负电荷。
如用AgNO3标液滴定Cl-

[image: image12.wmf]+

+

·

®

+

Ag

AgCl

Ag

AgCl

S.P前， Cl-过量，                              沉淀带负电
[image: image13.wmf])

(

)

(

粉红

黄绿

-

+

-

+

·

·

®

+

·

FIn

Ag

AgCl

FIn

Ag

AgCl

S.P后，Ag+过量，                               沉淀带正电
吸附指示剂是一类有机化合物，它吸附在沉淀表面后，可能因分子结构变化，引起颜色变化。如荧光黄(HFIn)是一种有机酸，在水溶液中电离为FIn-(黄绿色)。
S.P前： AgCl·Cl- 不能吸附FIn-；
S.P后：AgCl ·Ag+带正电，可吸附FIn-，从而使FIn-结构发生变化，呈粉红色，表示终点到来。
[image: image14.wmf]10

)

(

10

8

.

1

]

][

[

-

-

+

´

=

=

AgCl

sp

K

Cl

Ag


5、莫尔法、佛尔哈德法和法扬斯法比较
	方   法
	莫尔法
	佛尔哈德法
	法扬斯法

	指示剂
	K2CrO4
	铁铵钒[NH4Fe(SO4)2]
	有机染料

	标准溶液
	AgNO3
	NH4SCN或KSCN
	NaX或AgNO3

	滴定对象
	Cl－、Br－和Ag+
	Ag+、 Cl-、 Br-、 I-、 SCN-
	Cl－、Br－、I－、Ag+及SCN－

	滴定

条件
	酸度
	pH6.5-10.5
	0.1～1.0mol/L 

(HNO3)强酸
	弱酸性或弱碱性

	
	指示剂用量
	5.0×10-3mol/L
	0.015mol/L
	


三、基本公式和运算

1、指示剂用量

1）莫尔法
若用AgNO3溶液滴定Cl-，以K2CrO4作指示剂，上述两反应应同时满足：
[image: image15.wmf]12

)

(

2

4

2

10

0

.

2

]

[

]

[

4

2

-

-

+

´

=

=

CrO

Ag

sp

K

CrO

Ag


[image: image16.wmf]=

-

]

[

)

(

Cl

K

AgCl

sp


同一溶液中，两式的[Ag+]相等。
[image: image17.wmf]2

/

1

2

4

)

(

)

]

[

(

4

2

-

CrO

K

CrO

Ag

sp


[image: image18.wmf]2

/

1

2

4

4

2

/

1

2

4

2

/

1

12

10

]

[

10

3

.

1

]

[

)

10

0

.

2

(

10

8

.

1

-

-

-

-

-

´

=

´

´

=

CrO

CrO


终点时，溶液中剩余的[Cl-] 由[CrO42-]决定。K2CrO4的用量直接与终点误差有关。另生成Ag2CrO4也消耗一定量的Ag+，是误差来源之一。
K2CrO4最佳浓度的选择：
化学计量点时：
[image: image19.wmf]2

/

1

2

4

2

/

1

)

(

)

(

]

[

)

(

]

[

4

2

-

-

=

CrO

K

K

Cl

CrO

Ag

sp

AgCl

sp


[image: image20.wmf]5

10

10

34

.

1

10

8

.

1

]

[

]

[

-

-

-

+

´

=

´

=

=

=

spAgCl

K

Cl

Ag

此时：

实际滴定时，常选用的K2CrO4浓度为：
[image: image21.wmf])

/

(

10

1

.

1

)

10

34

.

1

(

10

0

.

2

]

[

]

[CrO

2

2

5

12

2

-

2

4

4

2

L

mol

Ag

K

CrO

spAg

-

-

-

+

´

=

´

´

=

=


过高的K2CrO4浓度，会使溶液呈黄色，影响终点的观察。
    使用此K2CrO4浓度时，终点在化学计量点后。

1）佛尔哈德法
滴定反应：
[image: image1.wmf]（白色）

¯

Û

+

-

+

AgSCN

SCN

Ag


变色反应：
[image: image2.wmf]138

)

(

2

3

=

®

=

+

+

-

+

K

FeSCN

SCN

Fe

红色


S.P时：
[image: image3.wmf])

/

(

10

0

.

1

10

0

.

1

]

[

]

[

6

12

L

mol

K

Ag

SCN

spAgSCN

-

-

+

-

´

=

´

=

=

=


[image: image22.wmf]L

mol

CrO

/

10

0

.

5

]

[

3

2

4

-

-

´

=

[image: image23.wmf]]

[

]

[

]

[

3

2

+

+

=

®

Fe

K

FeSCN

SCN


指示剂用量大小影响终点的位置，指示剂浓度高，终点提前；反之，终点滞后。
[image: image24.wmf]]

][

[

]

[

3

2

SCN

Fe

FeSCN

K

+

+

=

由


[image: image25.wmf]L

mol

Fe

/

04

.

0

10

0

.

1

138

10

0

.

6

]

[

6

6

3

=

´

´

´

=

-

-

+


实际操作中，该浓度使溶液呈橙色，影响终点观察。
     一般[Fe3+]=0.015mol/L时，终点误差仍在允许范围内。实际应用时选择此浓度。

2、终点误差计算示例
例1:以浓度为0.1mol/L的AgNO3滴定等浓度的NaCl溶液，[CrO42-]=5 × 10-3mol/L。能觉察到明显变色时[Ag2CrO4]>1.0×10-5mol/L。求Et
[image: image26.wmf]12

4

2

2

4

10

10

0

.

2

2

10

8

.

1

-

-

+

-

-

+

´

=

®

=

+

´

=

®

=

+

sp

sp

K

CrO

Ag

CrO

Ag

K

AgCl

Cl

Ag

解：
设[Ag+]ep’和[Cl-]ep’为终点时未生成AgCl的各型体的总浓度。
[image: image27.wmf]ep

Cl

t

c

Cl

Ag

E

ep

ep

-

-

+

-

=

'

'

]

[

]

[


[image: image28.wmf]ep

ep

CrO

Ag

Ag

Ag

ep

]

[

2

]

[

]

[

4

2

'

+

=

+

+


[image: image29.wmf]ep

CrO

spAg

CrO

Ag

CrO

K

]

[

2

]

[

4

2

2

4

4

2

+

=

-


[image: image30.wmf]L

mol

/

10

0

.

4

10

0

.

1

2

10

5

10

0

.

2

5

5

3

12

-

-

-

-

´

=

´

´

+

´

´

=


[image: image31.wmf]L

mol

CrO

K

Ag

spAgCl

ep

/

10

0

.

2

10

0

.

5

10

0

.

2

]

[

]

[

5

3

12

2

4

-

-

-

-

+

´

=

´

´

=

=


[image: image32.wmf]L

mol

Ag

K

Cl

spAgCl

ep

/

10

0

.

9

10

0

.

2

10

8

.

1

]

[

]

[

6

5

10

'

-

-

-

+

-

´

=

´

´

=

=


[image: image33.wmf]%

06

.

0

2

/

1

.

0

)

10

9

10

0

.

2

(

]

[

]

[

6

5

'

'

=

´

-

´

=

-

=

-

-

-

+

-

ep

Cl

t

c

Cl

Ag

E

ep

ep


例:8-2：用0.1000mol/LKSCN标准溶液滴定等浓度AgNO3溶液，终点时[Fe3+]ep= 0.015mol/L，求Et。当溶液中FeSCN2+的浓度达到6.4×10-6mol/L时，可因观察到明显红色而确定终点。
解：
           
[image: image4]
[image: image34.wmf]（白色）

¯

Û

+

-

+

AgSCN

SCN

Ag


[image: image35.wmf]ep

Ag

t

c

Ag

SCN

E

ep

ep

+

+

-

-

=

'

'

]

[

]

[


[image: image36.wmf]6

6

10

4

.

6

015

.

0

138

10

4

.

6

-

-

´

+

´

´

=

[image: image37.wmf]ep

ep

FeSCN

SCN

SCN

ep

]

[

]

[

]

[

2

'

+

-

-

+

=


[image: image38.wmf]ep

ep

ep

FeSCN

Fe

K

FeSCN

]

[

]

[

]

[

2

3

2

+

+

+

+

=

形


� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Fe3+





FeSCN2+





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








[image: image39.wmf]L

mol

/

10

5

.

9

10

)

4

.

6

1

.

3

(

6

6

-

-

´

=

´

+

=

[image: image40.wmf]L

mol

SCN

K

ep

spAgSCN

/

10

2

.

3

10

1

.

3

10

0

.

1

]

[

7

6

12

-

-

-

-

´

=

´

´

=

=

[image: image41.wmf]ep

Ag

Ag

ep

]

[

]

[

'

+

+

=

[image: image42.wmf]ep

Ag

t

c

Ag

SCN

E

ep

ep

+

+

-

-

=

'

'

]

[

]

[

[image: image43.wmf]%

02

.

0

%

100

05000

.

0

)

10

2

.

3

10

5

.

9

(

7

6

=

´

´

-

´

=

-

-

[image: image44.wmf]10

sp

10

8

.

1

K

)

(

-

´

=

®

-

+

¯

Û

+

白色

AgCl

Cl

Ag

[image: image45.wmf]12

sp

10

0

.

2

K

)

(

4

2

2

4

)

(

2Ag

-

´

=

®

-

+

¯

Û

+

砖红色

过量

CrO

Ag

CrO

[image: image46.wmf]12

10

0

.

1

-

-

+

´

=

®

¯

Û

+

sp

K

AgSCN

SCN

Ag

（白色）

[image: image47.wmf]138

2

3

=

®

Û

+

+

-

+

稳

（红色）

K

FeSCN

SCN

Fe

[image: image48.wmf]138

2

3

=

®

Û

+

+

-

+

K

FeSCN

SCN

Fe

[image: image49.wmf]12

)

(

10

0

.

1

-

-

+

´

=

¯®

Û

+

sp

K

AgSCN

SCN

Ag

过量

[image: image50.wmf]10

10

8

.

1

-

-

+

´

=

¯®

Û

+

sp

K

AgCl

Cl

Ag

[image: image51.wmf]-

-

·

®

+

Cl

AgCl

Cl

AgCl

[image: image52.wmf]+

+

·

®

+

Ag

AgCl

Ag

AgCl

[image: image53.wmf])

(

)

(

粉红

黄绿

-

+

-

+

·

·

®

+

·

FIn

Ag

AgCl

FIn

Ag

AgCl

[image: image54.wmf]（白色）

¯

Û

+

-

+

AgSCN

SCN

Ag

[image: image55.wmf]10

)

(

10

8

.

1

]

][

[

-

-

+

´

=

=

AgCl

sp

K

Cl

Ag

[image: image56.wmf]12

)

(

2

4

2

10

0

.

2

]

[

]

[

4

2

-

-

+

´

=

=

CrO

Ag

sp

K

CrO

Ag

[image: image57.wmf]=

-

]

[

)

(

Cl

K

AgCl

sp

[image: image58.wmf]2

/

1

2

4

)

(

)

]

[

(

4

2

-

CrO

K

CrO

Ag

sp

[image: image59.wmf]2

/

1

2

4

4

2

/

1

2

4

2

/

1

12

10

]

[

10

3

.

1

]

[

)

10

0

.

2

(

10

8

.

1

-

-

-

-

-

´

=

´

´

=

CrO

CrO

[image: image60.wmf]2

/

1

2

4

2

/

1

)

(

)

(

]

[

)

(

]

[

4

2

-

-

=

CrO

K

K

Cl

CrO

Ag

sp

AgCl

sp

[image: image61.wmf])

/

(

10

1

.

1

)

10

34

.

1

(

10

0

.

2

]

[

]

[CrO

2

2

5

12

2

-

2

4

4

2

L

mol

Ag

K

CrO

spAg

-

-

-

+

´

=

´

´

=

=

[image: image62.wmf]5

10

10

34

.

1

10

8

.

1

]

[

]

[

-

-

-

+

´

=

´

=

=

=

spAgCl

K

Cl

Ag

[image: image63.wmf]L

mol

CrO

/

10

0

.

5

]

[

3

2

4

-

-

´

=

[image: image64.wmf]]

][

[

]

[

3

2

SCN

Fe

FeSCN

K

+

+

=

由

[image: image65.wmf]]

[

]

[

]

[

3

2

+

+

=

®

Fe

K

FeSCN

SCN

[image: image66.wmf]L

mol

Fe

/

04

.

0

10

0

.

1

138

10

0

.

6

]

[

6

6

3

=

´

´

´

=

-

-

+

[image: image67.wmf]时才能明显观察到颜色

一般当

6

2

10

0

.

6

]

[

-

+

´

=

FeSCN

[image: image68.wmf]12

4

2

2

4

10

10

0

.

2

2

10

8

.

1

-

-

+

-

-

+

´

=

®

=

+

´

=

®

=

+

sp

sp

K

CrO

Ag

CrO

Ag

K

AgCl

Cl

Ag

[image: image69.wmf]ep

Cl

t

c

Cl

Ag

E

ep

ep

-

-

+

-

=

'

'

]

[

]

[

[image: image70.wmf]ep

ep

CrO

Ag

Ag

Ag

ep

]

[

2

]

[

]

[

4

2

'

+

=

+

+

[image: image71.wmf]ep

CrO

spAg

CrO

Ag

CrO

K

]

[

2

]

[

4

2

2

4

4

2

+

=

-

[image: image72.wmf]L

mol

/

10

0

.

4

10

0

.

1

2

10

5

10

0

.

2

5

5

3

12

-

-

-

-

´

=

´

´

+

´

´

=

[image: image73.wmf]L

mol

CrO

K

Ag

spAgCl

ep

/

10

0

.

2

10

0

.

5

10

0

.

2

]

[

]

[

5

3

12

2

4

-

-

-

-

+

´

=

´

´

=

=

[image: image74.wmf]L

mol

Ag

K

Cl

spAgCl

ep

/

10

0

.

9

10

0

.

2

10

8

.

1

]

[

]

[

6

5

10

'

-

-

-

+

-

´

=

´

´

=

=

[image: image75.wmf]%

06

.

0

2

/

1

.

0

)

10

9

10

0

.

2

(

]

[

]

[

6

5

'

'

=

´

-

´

=

-

=

-

-

-

+

-

ep

Cl

t

c

Cl

Ag

E

ep

ep

[image: image76.wmf]ep

Ag

t

c

Ag

SCN

E

ep

ep

+

+

-

-

=

'

'

]

[

]

[

[image: image77.wmf]6

6

10

4

.

6

015

.

0

138

10

4

.

6

-

-

´

+

´

´

=

[image: image78.wmf]ep

ep

FeSCN

SCN

SCN

ep

]

[

]

[

]

[

2

'

+

-

-

+

=

[image: image79.wmf]ep

ep

ep

FeSCN

Fe

K

FeSCN

]

[

]

[

]

[

2

3

2

+

+

+

+

=

形

[image: image80.wmf]L

mol

/

10

5

.

9

10

)

4

.

6

1

.

3

(

6

6

-

-

´

=

´

+

=

[image: image81.wmf]L

mol

SCN

K

ep

spAgSCN

/

10

2

.

3

10

1

.

3

10

0

.

1

]

[

7

6

12

-

-

-

-

´

=

´

´

=

=

[image: image82.wmf]ep

Ag

Ag

ep

]

[

]

[

'

+

+

=

[image: image83.wmf]ep

Ag

t

c

Ag

SCN

E

ep

ep

+

+

-

-

=

'

'

]

[

]

[

[image: image84.wmf]%

02

.

0

%

100

05000

.

0

)

10

2

.

3

10

5

.

9

(

7

6

=

´

´

-

´

=

-

-

_1246604507.unknown

_1246605397.unknown

_1246605444.unknown

_1246605658.unknown

_1246605662.unknown

_1246605818.unknown

_1246605930.unknown

_1246605953.unknown

_1246605817.unknown

_1246605660.unknown

_1246605661.unknown

_1246605659.unknown

_1246605446.unknown

_1246605509.unknown

_1246605445.unknown

_1246605399.unknown

_1246605400.unknown

_1246605398.unknown

_1246605033.unknown

_1246605096.unknown

_1246605336.unknown

_1246605050.unknown

_1246604979.unknown

_1246605031.unknown

_1246604970.unknown

_1246604557.unknown

_1246602006.unknown

_1246604431.unknown

_1246604433.unknown

_1246604434.unknown

_1246604506.unknown

_1246604432.unknown

_1246604358.unknown

_1246604359.unknown

_1246602059.unknown

_1246601555.unknown

_1246601752.unknown

_1246601957.unknown

_1246601751.unknown

_1246601225.unknown

_1246601531.unknown

_1246601224.unknown

