一、学习要求、重点和难点
1、本章学习要求

1）掌握光的基本性质及物质对光的选择性吸收原理，了解物质颜色对光吸收的关系及吸收曲线。

2）掌握朗伯—比尔定律的建立原理和基本公式，吸收系数和桑德尔灵敏度的定义和表达式，标准吸收曲线和绘制和应用；

3）掌握引起偏离朗伯—比尔定律的因素（物理、化学因素）。掌握分光光度计的基本部件（光源、单色器、吸收池、检测系统、显示系统）；

4）掌握吸光度的测定原理；了解分光光度计的类型。

5）掌握显色反应、显色剂及其条件的选择；掌握吸光光度法中测量误差及测定条件的选择。6）掌握定量分析法中单组分和多组分的测定原理和方法；掌握络合物组成和酸碱离解常数的测定原理和方法。

2、本章重点内容
1）本章的重点是熟练掌握光吸收定律（朗伯-比尔定律）。

2）对于可用于吸光光度分析的显色反应及其影响因素掌握其理论；在实际测量中掌握如何选择测量条件（波长，参比溶液等）使测量误差达到最小。
3）吸光光度法应用中重点掌握示差分光光度法、弱酸或弱碱的离解常数的测定及络合物组成的测定等。

3、本章难点内容
1）本章的难点在于光度测量条件的选择及吸光光度法的应用。

2）测量条件的选择依据是使测量的相对误差达到最小，选择波长、参比溶液等。

3）在实际的应用中，难点在于如何将实际的问题转化为吸光度值，即如何通过朗伯比尔定律将它们联系起来。
二、基本术语和概念

1、光的选择性吸收

     物质对光的吸收实质是吸收能量。吸收的结果使物质的分子能级发生了变化，即分子从低能级跃迁到高能级。物质在吸收光能时，只能选择具有特定能量的光，也就是吸收的光是与物质的能级状态（能级差）一一对应的，因此物质对光的吸收是有选择性的。

2. 吸收曲线

对应特定的物质，以入射光的波长为横坐标，以该物质对应的波长的光的吸光度为纵坐标作图，得到的图形称为吸收曲线，也成为吸收光谱。

吸收曲线说明了吸光物质对不同波长的吸收能力。吸光程度最大处对应的波长成为最大吸收波长，用λmax表示。吸收光谱的形状与物质分子的结构有关，由于物质内部结构不同，不同物质吸收光谱的形状和最大吸收波长也不同，这是定性鉴定各种物质的依据。同一物质其最大吸收波长不随浓度的变化而改变。但吸光度随浓度的增大而增大。测量时选择最大吸收波长作为测量波长。

3. 光吸收定肄（朗伯-比尔定律）

溶液的吸光度与溶液的浓度和液层厚度的乘积成正比，即朗伯比尔定律。数学表达式为

A = Kbc
式中，A为吸光度，定义为入射光强度与透射光强度的比值的对数，
[image: image73.wmf])

/

(

10

07

.

5

10

1

.

1

85

.

55

2

3

4

cm

g

M

S

m

k

-

´

=

´

=

=

；b为液层厚度；c为溶液的浓度；K为比例常数，它与吸光物质的性质、入射光的波长及温度等因素有关。

值得注意的是：

1）当b以cm为单位，c以g·L-1为单位时，K以a表示，称为吸光系数，单位为g·L-1·cm-1，光吸收定律为A=abc。

2） 当b以cm为单位，c以mol·L-1为单位时，K以
[image: image2.wmf]e

表示，称为摩尔吸光系数，单位为mol·L-1·cm-1，光吸收定律为A=
[image: image3.wmf]k

bc。

[image: image4.wmf]k

是吸光物质在特定波长和溶剂的情况下的一个特征常数，数值上等于1mol/L吸光物质在1cm光程中的吸光度，是吸光物质吸光能力的量度。它可作为定性鉴定参数，也可反映方法灵敏度。测定波长不同时， 
[image: image5.wmf]k

不同。
3）ε与a的关系：
[image: image1.wmf]I

I

A

0

lg

=


式中M为物质的摩尔质量
4. 桑德尔(Sandell)灵敏度S
当光度仪器的检测极限为A=0.001时，单位截面积光程内所能检测出的吸光物质的最低质量，其单位为μg/cm2.

[image: image22.wmf]Ma

=

k


[image: image23.wmf]V

M

m

b

bc

A

/

k

k

=

=


[image: image24.wmf]k

AM

V

m

b

=


[image: image25.wmf])

10

(

)

10

(

2

3

3

3

cm

g

V

m

b

cm

g

cm

V

m

b

m

m

-

=

×


[image: image26.wmf]k

k

M

AM

S

001

.

0

10

3

=

=

-

则


可知某物质的摩尔吸光系数κ越大，S越小，灵敏度越高。S一般为：
[image: image6.wmf]2

/

001

.

0

01

.

0

cm

g

〜

m


4. 透光度T(transmittance)

在光度分析的测量中，用常用到透光率T或百分透光率T %来表示有色溶液对光的吸收程度。

透光率是指透过光的强度I与入射光强度I0之比，与吸光度A的关系如下

[image: image27.wmf]k

M

S

=


[image: image28.wmf]0

/

I

I

T

=


5. 吸光度的加和性
在多组分体系中，如果各种吸收物质之间没有相互作用，这时体系的总吸光度等于各组分吸光度之和。
[image: image29.wmf]T

T

I

I

A

lg

/

1

lg

/

lg

0

-

=

=

=


6. 工作曲线
工作曲线又称标准曲线或较正曲线。绘制时先配制一系列具有不同浓度吸光物质的标准溶液，然后在确定的波长和吸光厚度(光程)等条件下，分别测量其吸光度。以吸光度A为纵坐标，标准物质的浓度c为横坐标作图，即为工作曲线。
7. 偏离朗伯比尔定律的原因
1）物理因素：

①非单色光引起的偏离
L—B定律基本假设入射光为单色。实际上仪器发出的入射光是波长范围较窄的光带组成的复合光。设由λ1和λ2两束光组成，其吸光度分别为A’和A”

[image: image30.wmf]n

n

n

bc

bc

bc

A

A

A

A

k

k

k

+

+

+

=

+

+

+

=

....

....

2

2

1

1

2

1

总


可见，κ1=κ2 时，A=κbc，A与c成直线关系。
如果κ1≠κ2  ，A与c则不成直线关系。 κ1，κ2 差别愈大，A与c之间的线性关系偏离也愈大。

②非平行入射光引起的偏离
朗伯-比尔定律要求入射光平行垂直入射。若入射光束为非平行光，可能导致工作曲线产生正偏离。
③介质不均引起的偏离
朗伯-比尔定律要求吸光物质的溶液是均匀的、非散射的。若溶液不均，如产生胶体或浑浊，当入射光通过该溶液时，除了一部分光被吸收外，还有一部分因散射而损失，使实测的吸光度偏高，从而使工作曲线产生正偏离。
2）化学因素引起的偏离
①高浓度引起的偏离
L-B定律的基本假设要求溶液中吸光质点是独立的，彼此间无相互作用，因此稀溶液能很好地服从该定律。
    高浓度时(>0.01 mol/L)，由于吸收组分粒子之间的平均距离减小，以致每个粒子都可影响邻近粒子的电荷分布，这种相互作用可使他们的吸光能力发生变化。即改变物质的摩尔吸光系数(κ)。

    其相互作用的程度与浓度有关，浓度增大，吸光度与浓度之间的关系偏离线性关系越大。所以一般认为比尔定律仅适用于稀溶液。

②化学反应引起的偏离
L-B中浓度(c) 应指吸光物质的平衡浓度，即吸光型体的平衡浓度。实际工作中，常用吸光物质的分析浓度代替。只有当吸光物质的平衡浓度等于或正比于分析浓度时，其测得的吸光度符合比尔定律。但溶液中吸光物质常因条件的变化而形成新的化合物或改变吸光物质浓度，如吸光组分的缔合、离解、互变异构，络合物的逐级形成，以及与溶剂的相互作用等，都将导致偏离比尔定律。
8. 光度计的基本部件
1）光源：

可见光区：使用钨灯，加热到白炽时发出波长约为320～2500nm的连续光谱。光强度与温度成正比，一般工作温度为2600～2870K(熔点3680K)。温度与电源电压有关，电压稳定，光强度稳定。
 近紫外光区：常用氢灯或氘灯，产生180～375nm连续光谱。
2）单色器：

将光源发出的连续光谱分解为单色光的装置。由棱镜或光栅等单色元件及狭缝和透镜组成。

3）吸收池：
有玻璃和石英两种。可见光区，用无色透明、耐腐蚀的玻璃比色皿；紫外光区，用石英比色皿。其厚度分别为 0.5、1、2、3 cm的长方形或园柱形。

4）检测器：

测吸光度时，透过吸收池的光强度先转为电流，这种光电转换器件称为检测器。要求检测器对测定波长范围的光有快速、灵敏的响应。且产生的光电流与光强度应成正比。
    光电比色计及可见光分光光度计常使用硒光电池或光电管作检测器，采用检流计作读数装置，两者组成检测系统。

9. 分光光度计的类型
有单光束分光光度计、双光束分光光度计和双波长分光光度计。
10．显色反应条件优化和测量条件的选择

1）分光光度法对显色反应的要求：

 ①定量进行；②选择性高；③生成的有色物质有一定的稳定性；④反应的荧敏度高。

2）显色条件的选择：影响显色反应的主要因素有显色剂的用量、溶液的酸度、显色温度、显色时间、干扰物质的消除以及溶剂效应等。因此选择显色反应时，应作认真细致的条件试验，使在选定的条件下，溶液的吸光度达到最大且稳定。

3）吸光光度法的误差来源：吸光光度法的误差主要来自两方面：一是偏离朗伯一比尔定律，二是吸光度测量引起的误差。

    ① 偏离朗伯比尔定律。当吸光物质的浓度较高时，通过原点的标准曲线向浓度轴（或向吸光度轴）弯曲的现象，称为偏离朗伯-比尔定律。主要原因有：单色光不纯；介质不均匀；吸光物质的离解、络合、缔合等。

    ② 吸光度测量的误差。主要是由于仪器测量不准确引起的，如光源不稳定，读数不准确，标尺刻度的不均匀等。对测量条件进行选择是消除这些误差的较理想的方法。

4）测量条件的选择：测量条件选择的依据是光度测量的相对误差达到最小，即


[image: image7.wmf]T

T

T

A

A

c

c

E

r

lg

434

.

0

D

=

D

=

D

=


当T = 36.8% 或A = 0.434，Er最小。

① 吸光的范围的选择：当透光率的范围为15～65%或A的范围为0.2～0.8时，光度测量的相对误差较小。

② 波长的选择：选择被测物质的最大吸收波长为入射光，只“最大吸收原则”；当在最大吸收波长处有干扰存在时，则应根据“吸收最大、干扰最小”的原则选择波长。

③ 参比溶液的选择：选择适当的参比溶液，扣除背景产生的吸光度。常用的参比溶液有：纯溶剂、试剂空白和试样溶液。
三、基本公式和运算

1、吸光光度法的应用

1）示差吸光光度法
它是以比待测溶液浓度稍低的标准溶液作参比溶液来测量待测试液的吸光度，从而求得试液的浓度。

设参比溶液的浓度为c0，待测试液的浓度为cx，且cx>c0，则

A相对 = ΔA = 
[image: image8.wmf]k

bΔc相对
Δc相对 = cx － c0，cx = c0 + bΔc相对
从而求出待测浓度的浓度。

2）双波长吸光光度法
用两束不同波长的光交替照射同一吸收池，得到不同的吸光度值。设波长为λ1和λ2的两束单色光的强度相等，则有


[image: image9.wmf]bc

A

A

A

)

(

2

1

2

1

l

l

l

l

k

k

-

=

-

=

D


双波长吸光光度法可用于混浊试液中组分的测定；单组分的测定；两组分共存时的分别测定等。

3）弱酸和弱碱离解常数的测定
设有一元弱酸HL，根据其在溶液中的离解平衡可知


[image: image10.wmf]]

[

]

[

lg

-

+

=

L

HL

pH

pK

a


据此，在某的pH溶液中，若已知[HL]和[L-]的浓度，就可计算出
[image: image11.wmf]a

pK

。因此配制一系列浓度相等而pH不同的HL溶液，在
[image: image12.wmf]HL

max

l

或
[image: image13.wmf]-

L

max

l

处测量吸光度A。HL在高酸度下全部以HL型体存在，其吸光度为AHL；而在强碱性条件下，全部以L-型体存在，其吸光度为
[image: image14.wmf]-

L

A

。根据吸光度的加合性，分布分数和物料平衡可得到

[HL]/[L-] =（A－
[image: image15.wmf]-

L

A

）/（AHL－A）


[image: image16.wmf]A

A

A

A

pH

pK

HL

L

a

-

-

+

=

-

lg


此式即为分光光度法测定一元弱酸离解常数的基本公式。

4）络合物组成及稳定常数的测定
摩尔比法和等摩尔连续变化法都可用于测定络合物的组成和稳定常数。

① 摩尔比法(饱和法)。固定金属离子浓度，改变络合剂的浓度，配制一系列[R]/[M]比值不同的溶液，并用试剂空白作参比溶液，测定其吸光度A，以A为纵坐标，[R]/[M]为横坐标作图，如图6-1所示。曲线的转折点所对应的横坐标数值即为络合物的络合比。

② 等摩尔连续变化法。保持溶液中cM + cR = c不变的前提下，改变cM与cR的相对比例，制备一系列溶液，以各自的空白溶液作参比，在络合物的最大吸收波长下，测量吸光度A，以A为纵坐标，以f = cM/c为横坐标作图，如图6-2所示。将曲线两边的直线部分延长，相交于A0点，若A0点的f值恰为0.5，表示M与R的络合比为l:l。

[image: image17.jpg][R1/[M] 0 1 I I !
Vy/mL 0.0 1.0 20 30 40 5.0
V/mL 50 40 3.0 2.0 1.0 0.0

He6-1 fafk Bl 6-2 ESEAEMKEK





由于络合物的解离，实际的吸光度值往往小于A0点的数值A为
[image: image18.wmf]A

¢

（图中A点），故可依据此差值，求得络合物的稳定常数。

③稳定常数的测定：

M + nL  =  MLn

如图6-2中若形成1:1络合物时，根据物料平衡
CM = [M] + [ML]         CL = [L] + [ML]
如金属离子和络合剂在吸收波长λ处均无吸收，
则：A=κML [ML]   (b=1cm)
CL/CM 比值较高时, 反应平衡时主要组分为ML，其吸光度为A0，这时CM≈[ML]，故κML= A0 / CM 
测定反应不完全时溶液的吸光度A和CM 、CL数据可计算各平衡浓度[M]和[L]，并由此得到稳定常数：


[image: image19]
此法适用于配位比高的配合物组成的测定。
5）酸碱离解常数的测定
对一元弱酸HL，
[image: image20.wmf]-

+

+

Û

L

H

HL

   
[image: image21.wmf]]

[

]

][

[

HL

L

H

K

a

-

+

=


配制一系列总浓度为c，而pH值不同的溶液，用酸度计测定各溶液pH。在某酸度的最大吸收波长处，用1cm比色皿测定各溶液吸光度A，则：
[image: image31.wmf])

10

10

(

)

(

lg

2

1

"

0

'

0

"

0

'

0

bc

bc

I

I

I

I

A

k

k

-

-

´

+

´

+

=


引入分布系数：
[image: image32.wmf]]

][

[

]

[

L

M

ML

K

=


认为高酸度时，弱酸全部以酸式存在(c=[HL])，吸光度为AHL，则：
[image: image33.wmf]])

[

])(

[

(

/

ML

c

ML

c

A

L

M

ML

-

-

=

k


同理低酸度时，弱酸全部以碱式存在(c=[L-])，吸光度为AL，则：
[image: image34.wmf])

)(

(

A

c

A

c

A

ML

L

ML

M

ML

-

-

=

k

k

k


将式(3)、(4)代入(2)中
[image: image35.wmf])

1

(

]

[

]

[

-

-

+

=

L

HL

A

L

HL

k

k


[image: image36.wmf])

2

(

]

[

]

[

]

[

a

a

L

a

HL

K

H

c

K

K

H

c

H

A

+

+

+

=

+

+

+

-

k

k

整理得：

[image: image37.wmf])

3

(

c

A

HL

HL

k

=

即：

2、计算示例
例：Fe(II)的质量浓度为5.0×10-4 g/L的溶液，与1，10-邻二氮杂菲反应，生成橙红色配合物。该配合物在波长508nm，比色皿厚度为2cm时，测得A=0.19。计算1，2-邻二氮杂菲亚铁的a,κ和S.

解：已知 c = 5.0 ×10-4g/L,  A=0.19
[image: image38.wmf])

4

(

c

A

L

L

-

-

=

k

[image: image39.wmf]a

a

L

a

HL

K

H

K

A

K

H

H

A

A

+

+

+

=

+

+

+

]

[

]

[

]

[

[image: image40.wmf]]

[

+

-

-

-

=

H

A

A

A

A

K

L

HL

a

[image: image41.wmf]A

A

A

A

pH

pK

HL

L

a

-

-

+

=

-

lg


[image: image42.wmf])

/

(

10

07

.

5

10

1

.

1

85

.

55

2

3

4

cm

g

M

S

m

k

-

´

=

´

=

=

[image: image43.wmf])

/

(

85

.

55

10

0

.

5

4

'

L

mol

M

c

c

Fe

-

´

=

=

摩尔浓度


� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








[image: image44.wmf])

/

(

10

1

.

1

85

.

55

/

10

0

.

5

2

19

.

0

4

4

'

cm

mol

L

bc

A

×

´

=

´

´

=

=

-

k

[image: image45.wmf]cm

mol

L

Ma

×

´

=

´

=

=

/

10

1

.

1

190

85

.

55

4

k

由

[image: image46.wmf])

/

(

10

9

.

1

/

10

0

.

5

2

19

.

0

2

4

cm

g

L

L

g

cm

bc

A

a

×

´

=

´

´

=

=

-

[image: image47.wmf]:

得

abc

A

=

[image: image48.wmf]Ma

=

k

[image: image49.wmf]V

M

m

b

bc

A

/

k

k

=

=

[image: image50.wmf]k

AM

V

m

b

=

[image: image51.wmf]k

k

M

AM

S

001

.

0

10

3

=

=

-

则

[image: image52.wmf]k

M

S

=

[image: image53.wmf])

10

(

)

10

(

2

3

3

3

cm

g

V

m

b

cm

g

cm

V

m

b

m

m

-

=

×

[image: image54.wmf]0

/

I

I

T

=

[image: image55.wmf]T

T

I

I

A

lg

/

1

lg

/

lg

0

-

=

=

=

[image: image56.wmf]n

n

n

bc

bc

bc

A

A

A

A

k

k

k

+

+

+

=

+

+

+

=

....

....

2

2

1

1

2

1

总

[image: image57.wmf])

10

10

(

)

(

lg

2

1

"

0

'

0

"

0

'

0

bc

bc

I

I

I

I

A

k

k

-

-

´

+

´

+

=

[image: image58.wmf]]

][

[

]

[

L

M

ML

K

=

[image: image59.wmf]])

[

])(

[

(

/

ML

c

ML

c

A

L

M

ML

-

-

=

k

[image: image60.wmf])

)(

(

A

c

A

c

A

ML

L

ML

M

ML

-

-

=

k

k

k

[image: image61.wmf])

1

(

]

[

]

[

-

-

+

=

L

HL

A

L

HL

k

k

[image: image62.wmf])

2

(

]

[

]

[

]

[

a

a

L

a

HL

K

H

c

K

K

H

c

H

A

+

+

+

=

+

+

+

-

k

k

[image: image63.wmf])

3

(

c

A

HL

HL

k

=

[image: image64.wmf])

4

(

c

A

L

L

-

-

=

k

[image: image65.wmf]a

a

L

a

HL

K

H

K

A

K

H

H

A

A

+

+

+

=

+

+

+

]

[

]

[

]

[

[image: image66.wmf]]

[

+

-

-

-

=

H

A

A

A

A

K

L

HL

a

[image: image67.wmf]A

A

A

A

pH

pK

HL

L

a

-

-

+

=

-

lg

[image: image68.wmf]cm

mol

L

Ma

×

´

=

´

=

=

/

10

1

.

1

190

85

.

55

4

k

由

[image: image69.wmf])

/

(

10

9

.

1

/

10

0

.

5

2

19

.

0

2

4

cm

g

L

L

g

cm

bc

A

a

×

´

=

´

´

=

=

-

[image: image70.wmf]:

得

abc

A

=

[image: image71.wmf])

/

(

85

.

55

10

0

.

5

4

'

L

mol

M

c

c

Fe

-

´

=

=

摩尔浓度

[image: image72.wmf])

/

(

10

1

.

1

85

.

55

/

10

0

.

5

2

19

.

0

4

4

'

cm

mol

L

bc

A

×

´

=

´

´

=

=

-

k

_1246624346.unknown

_1246627702.unknown

_1246627794.unknown

_1246628010.unknown

_1246628012.unknown

_1246628011.unknown

_1246628007.unknown

_1246628008.unknown

_1246628009.unknown

_1246627823.unknown

_1246627730.unknown

_1246627774.unknown

_1246627716.unknown

_1246627307.unknown

_1246627515.unknown

_1246627546.unknown

_1246627677.unknown

_1246627308.unknown

_1246627309.unknown

_1246626617.unknown

_1246626678.unknown

_1246624844.unknown

_1246626571.unknown

_1246624482.unknown

_1223794741.unknown

_1246623933.unknown

_1246624044.unknown

_1246624326.unknown

_1246623948.unknown

_1246623959.unknown

_1246623859.unknown

_1246623862.unknown

_1246623916.unknown

_1246623860.unknown

_1246623861.unknown

_1223795093.unknown

_1246623858.unknown

_1223794768.unknown

_1223794550.unknown

_1223794601.unknown

_1223794681.unknown

_1223794565.unknown

_1223444809.unknown

_1223448320.unknown

_1223444181.unknown

