第四章习题参考答案-反馈
3题 
答：因滴定管的读数误差为
[image: image1.wmf]mL

02

.

0

±

，故读数的绝对误差
[image: image2.wmf]mL

a

02

.

0

±

=

E


        根据
[image: image3.wmf]%

100

´

T

E

=

E

a

r

可得


[image: image4.wmf]%

1

%

100

2

02

.

0

2

±

=

´

±

=

E

mL

mL

mL

r

 


[image: image5.wmf]%

1

.

0

%

100

20

02

.

0

20

±

=

´

±

=

E

mL

mL

mL

r


以上计算说明，同一容量仪器其绝对误差固定，不同量取量的相对误差并不相同。也就是说，当量取的量较大时，测量的相对误差较小。
点评：错误表现在没有 ± 号
8题 
答：（1）两位有效数字；（2）五位有效数字；（3）四位有效数字；（4）三位有效数字；（5）两位有效数字；（6）两位有效数字
点评：注意科学计数法、pKa以及pH有效数字的规定
。
10题 
答:：甲的报告合理。因为在称样时取了三位有效数字，所以计算结果的准确度应与仪器的一致，所以测定结果取三位有效数字合理。
正确率很高，少数错误的从精确度上考虑认为乙更好

11题 
答:：（1）
[image: image6.wmf]%

33

.

26

4

33

.

26

%

35

.

26

%

36

.

26

%

27

.

26

4

3

2

1

=

+

+

+

=

+

+

+

=

-

%

n

x

x

x

x

x



[image: image7.wmf]%

03

.

0

%

30

.

26

%

33

.

26

=

-

=

-

=

E

-

T

x

a


（2）
[image: image8.wmf]%

11

.

0

%

100

%

30

.

26

%

03

.

0

%

100

＝

´

=

´

=

T

E

E

a

r


点评：有一少部分同学没有用平均值计算，对于多次测定应该用平均值计算绝对误差和相对误差
12题 
 解：（1）
[image: image9.wmf]%

42

.

55

6

%

40

.

55

%

38

.

55

%

46

.

55

%

47

.

55

%

45

.

55

%

36

.

55

=

+

+

+

+

+

=

=

å

-

n

x

x

i


（2）中位值为
[image: image10.wmf]%

42

.

55

2

%

45

.

55

%

40

.

55

=

+

=

-

d


（3）
[image: image11.wmf]å

=

+

+

+

+

+

=

=

-

%

04

.

0

6

%

02

.

0

%

04

.

0

%

04

.

0

%

05

.

0

%

03

.

0

%

06

.

0

|

|

1

i

d

n

d


（4）
[image: image12.wmf]0.04%

100%100%0.07%

55.42%

r

d

d

x

-

-

=´=´=

 

（5）
[image: image13.wmf]%

05

.

0

1

6

%)

02

.

0

(

%)

04

.

0

(

%)

04

.

0

(

%)

05

.

0

(

%)

03

.

0

(

%)

06

.

0

(

1

2

2

2

2

2

2

2

=

-

+

+

+

+

+

=

-

=

å

n

d

S

i


（6）
[image: image14.wmf]%

1

.

0

%

100

%

42

.

55

%

05

.

0

%

100

=

´

=

´

=

-

x

S

S

r


（7）R = Xn - X1 = 55.47% - 55.36% = 0.11%
点评：这一题错误的比较多，主要表现为有效数字的保留，另外标准答案（4）有错误，已改正

25题 
解：（1）分别设24.26和24.73为可疑值


[image: image15.wmf]51

.

0

26

.

24

73

.

24

26

.

24

50

.

24

1

1

2

1

=

-

-

=

-

-

=

x

x

x

x

Q

n

，
[image: image16.wmf]21

.

0

26

.

24

73

.

24

63

.

24

73

.

24

1

1

2

=

-

-

=

-

-

=

-

x

x

x

x

Q

n

n

n


        查表3-3得Q0.90,4=0.76，因Q1<Q0.90,4和Q2<Q0.90,4, 故24.26和24.73应保留。

   （2）分别设6.222和6.416为可疑值

[image: image17.wmf]92

.

0

222

.

6

416

.

6

222

.

6

400

.

6

1

1

2

1

=

-

-

=

-

-

=

x

x

x

x

Q

n

，
[image: image18.wmf]04

.

0

222

.

6

416

.

6

408

.

6

416

.

6

1

1

2

=

-

-

=

-

-

=

-

x

x

x

x

Q

n

n

n


        查表3-3得Q0.90,4=0.76，因Q1>Q0.90,4而Q2<Q0.90,4, 故6.222应舍去而6.416应保留。
点评：在取舍保留上基本都能答对，但是有一部分同学只考虑了一端，比如只考虑了最大值或最小值，而不是都考虑
26题
解：(1) 排序：1.53、1.57、1.59、1.80

 
[image: image19.wmf]62

.

1

4

80

.

1

57

.

1

53

.

1

59

.

1

=

+

+

+

=

-

x



[image: image20.wmf]12

.

0

1

4

18

.

0

05

.

0

09

.

0

03

.

0

1

2

2

2

2

2

=

-

+

+

+

=

-

=

å

n

d

s

i

，
设1.80为可疑值，则：


[image: image21.wmf]5

.

1

12

.

0

80

.

1

62

.

1

4

=

-

=

-

=

-

s

x

x

G

0
     查表3-4得, G0.95,4=1.46 , G > G0.95 , 6故应舍去第四次测定结果（1.80）。
（2）排序：1.53、1.55、1.57、1.59、1.80 


[image: image22.wmf]61

.

1

5

55

.

1

80

.

1

57

.

1

53

.

1

59

.

1

=

+

+

+

+

=

-

x



[image: image23.wmf]11

.

0

1

5

06

.

0

19

.

0

04

.

0

08

.

0

02

.

0

1

2

2

2

2

2

2

=

-

+

+

+

+

=

-

=

å

n

d

s

i

，
设1.80为可疑值，则：
[image: image24.wmf]7

.

1

11

.

0

80

.

1

61

.

1

4

=

-

=

-

=

-

s

x

x

G

3
     查表3-4得，G0.95,4=1.67 , G > G0.95 , 6故应舍去第四次测定结果（1.80）。
点评：存在的问题主要表现为（1）的有效数字的保留上，保留不同会带来不同的判定结果

28题
解：(1) =57.6+17.4+0.3=75.3
(2) =0.0325×5.10×60.1÷(1.40×102)=0.0712
(3) =
[image: image25.wmf]0

.

80

108

.

0

0121

.

0

8

.

15

2

.

45

1079

.

0

0121

.

0

83

.

15

20

.

45

=

´

´

=

´

´


(4) pH=10.58，[H+] =10-10.58 = 2.6×10-11
点评：注意有效数字运算规则
_1424802962.unknown

_1424804626.unknown

_1424844099.unknown

_1456240600.unknown

_1457347654.unknown

_1519890166.unknown

_1456246618.unknown

_1424844229.unknown

_1424844237.unknown

_1424844148.unknown

_1424805015.unknown

_1424805482.unknown

_1424843860.unknown

_1424804752.unknown

_1424803276.unknown

_1424803379.unknown

_1424804344.unknown

_1424803097.unknown

_1123861044.unknown

_1424802411.unknown

_1424802704.unknown

_1123861045.unknown

_1119183750.unknown

_1123861009.unknown

_1119183635.unknown

